
附件一：

法 定 代 表 人 授 权 书

江苏省南通中学：

                            （单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                          特授权          代表我公司全权办理针对江苏省南通中学古籍室气体灭火装置项目的询价采购投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

投标单位（盖章）：

                                    年     月    日

附件二：
江苏省南通中学古籍室气体灭火装置项目

现场勘察确认函 
江苏省南通中学：
依据贵单位 江苏省南通中学古籍室气体灭火装置项目 项目招标文件的要求，我方已派本次项目负责人              ，于2016年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：  
1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、现场周围交通道路、后续服务范围和要求等所有情况。
2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。
3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。
投标人：            （加盖公章）
               法定代表人或被授权人：       （签    章）
年     月     日
                     （投标单位）已派           进行现场勘察  ，并作出现场勘察承诺：一旦成交不对现场条件提出额外要求。
特此证明。
江苏省南通中学后勤处（盖章）

委托人签名：

年     月     日 
附件三：         江苏省南通中学询价采购报价单

我单位决定参加本次投标，郑重承诺如下：我单位所投主要产品的价格低于市场正常零售价，不存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，也没有以他人名义投标，如违反承诺，我单位愿承担一切责任。　江苏省南通中学图书馆古籍收藏室气体灭火系统报价清单

	序号
	产品牌号
	产品描述
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GM-LD3000EN/A
	LEADER
	只
	4
	
	

	2
	点型感温火灾探测器（A2S）
	JTW-ZDM-LD3300EN
	LEADER
	只
	4
	
	

	3
	编码通用底座
	LD10EN
	LEADER
	只
	8
	
	

	4
	感烟感温火灾探测器信号线路铺设费用
	
	
	批
	1
	
	

	5
	火灾声光警报器 
	火灾声光警报器(非编码） 
	LEADER
	只
	2 
	
	

	6
	放气指示灯
	放气灯
	LEADER
	只
	1 
	
	

	7
	现场紧急启停控制按钮
	LD1200A
	LEADER
	只
	1 
	
	

	8
	电池
	12V\7Ah
	LEADER
	节
	2
	
	

	9
	火灾报警控制器 /气体灭火控制器
	JB-QB-LD128EN（M）-AI/
	LEADER
	台
	1 
	
	

	10
	柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ70/2.5
	LEADER
	台
	2
	
	

	11
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	LEADER
	Kg
	140
	
	

	12
	泄压装置
	XY-0.24
	LEADER
	套
	1
	
	

	13
	气瓶运输及上楼搬运费
	
	
	
	1
	
	

	14
	工程师上门安装调试费用
	
	
	
	1
	
	

	15
	古籍室安全与报警系统本地化服务
	两年内，对学校古籍室气体消防与报警全套设备、视频监控与报警设备进行检查维护工作，上述系统既包含本次询价项目设备，也包含学校原来已有的其他报警设备。上述系统一旦发生故障，须一小时内响应并及时做出相应处理。
	套
	1
	
	

	A
	以上设备合计
	
	
	

	B
	规费、税金及管理费
	
	A*   %
	

	C
	系统工程总计
	
	A+B
	

	16
	总价:人民币：（大写） （￥小写）                                         


      法人代表或授权人（签名）：

单位（盖章）：

                                     年   月   日　　　　

　 　　　
PAGE  
— 2 —


